## Sheet1
废水污染防治设施运行管理信息表 2021年1月
日期 | 防治设施名称 | 编码 | 防治设施型号 | 主要防治设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 污泥产生量 | 处理方式 | 耗电量 | 药剂情况
|  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 出口流量(m3/d) | 污染因子 | 治理效率(%) | 数据来源 | 排放去向 |  |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
2021-01-01 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | 六价铬、总铬 | 休息 | 在线监测 | 沙口河 | 休息 | 资质单位转移 | / | 休息 | 休息 | 休息
2021-01-02 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 50千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-03 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-04 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-05 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 70千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-06 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-07 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 65千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-08 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-09 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-10 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 70千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-11 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 60 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-12 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 64 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-13 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-14 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 68 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-15 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 68 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 70千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-16 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 68 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-17 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 64 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-18 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 64 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-19 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 64 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-20 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 72 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 70千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-21 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-22 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-23 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-24 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-25 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 70千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-26 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-27 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 72 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-28 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 72 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-29 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 72 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 70千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-30 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 240 | m3/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 76 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 55千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
2021-01-31 | 含一类污染物废水排放口 | DW002 | / | 处理能力 | 241 | m4/d | 7:45 | 19:45 | 正常 | 80 | 六价铬、总铬 | 90% | 在线监测 | 沙口河 | 60千克 | 资质单位转移 | / | 氢氧化钙 | 8:00 | 15
| 注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率” | [13 empty] | 记录时间： | 2021-01-31 | 记录人： | 刘狄轩 | 审核人： | 吴隆书

## Sheet2
表8 防治设施异常情况信息表
防治设施名称 | 编号 | 异常情况起始时刻 | 异常情况终止时刻 | 污染物排放情况 |  |  | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施
|  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放去向
|  |  |  | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：